Sprzęt Laboratoryjny

| L.P. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bibuła - sączki 100szt Gramatura: 65 g/m2; Czas filtracji: 15 s (czas filtracji próbki 10 ml H2O destylowanej); Średnica 125mm | 1 |  |
| 2 | Biureta do pomiaru małych ilości cieczy z paskiem Schellbacha i kranem z boku ze standardem naziemnym (NS) złącza szklanego i kurkiem. Pojemność: 10 ml. Skala podziału: 0,02 ml | 1 |  |
| 3 | Butelki szklane ze szlifem 250ml | 5 |  |
| 4 | Detektor przewodnictwa | 1 |  |
| 5 | Kolba stożkowa 250ml | 3 |  |
|  | Krążek otwarty o średnicy 130, 100, 70 | 3 |  |
| 6 | Laser kolor promienia lasera: zielony; zasięg promienia lasera: do 30 km; długość fali światła laserowego: 532 nm | 1 |  |
| 7 | Laska ebonitowa | 1 |  |
| 8 | Lejek szklany Średnica: 125 mm; Wysokość: 230 mm; Średnica nóżki:12 mm; Wysokość nóżki:118 mm; Materiał: Szkło borokrzemowe | 1 |  |
| 9 | Lejek szklany - Średnica: 30 mm; Wysokość: 60 mm; Średnica nóżki: 7 mm; Wysokość nóżki: 37 mm; Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego | 1 |  |
| 10 | Lejek szklany: Średnica: 90 mm; Wysokość: 180 mm; Średnica nóżki: 10 mm; Wysokość nóżki: 90 mm; Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego | 1 |  |
| 11 | Łapa metalowa uniwersalna | 1 |  |
| 12 | Łapa metalowa do biuret | 1 |  |
| 13 | Łączniki (dwa krzyżowe i dwa równoległe) | 4 |  |
| 14 | Magnes sztabkowy | 1 |  |
| 15 | Magnes podkowiasty | 1 |  |
| 16 | Parownica porcelanowa, glazurowana, głęboka, średnica 100mm; wysokość 40mm; pojemność 150ml | 4 |  |
| 17 | Pęseta końcówka półokrągła, długość 130mm | 1 |  |
| 18 | Pierścień metalowy otwarty do statywu średnica 70mm | 1 |  |
| 19 | Płyta grzewcza jednopalnikowa; 5 poziomów regulacji temperatury, moc 1500W; Średnica powierzchni grzejnej: 18,5 cm | 1 |  |
| 20 | Bagietka szklana; długość 200mm, średnica 5mm | 5 |  |
| 21 | Rękawice nitrylowe | 1 |  |
| 22 | Statyw uniwersalny; podstawa blaszana; pręt 12 mm, (dł)-900 mm z gwintem | 1 |  |
| 23 | Szalka Petriego średnica 90mm; wysokość 14,2mm | 1 |  |
| 24 | Szkiełko zegarkowe- średnica 60mm | 3 |  |
| 25 | Termometr laboratoryjny szklany, zakres pomiarowy 0-50°C, działka elementarna 0,5°C, długość całkowita 280mm | 1 |  |
| 26 | Wężyk gumowy- silikonowy; długość 1m; średnica 8mm | 1 |  |
| 27 | Zestaw do generowania gazów. Zawiera pojemnik do wody z pokrywką, 5 probówek (150x24 mm) z korkami, w tym jeden z otworem, 1 probówkę z tubusem (ramieniem bocznym), stojak do probówki, wężyk, rurkę szklaną do korka z bańką szklaną. | 1 |  |
| 28 | Woda destylowana 1000ml | 2 |  |
| 29 | Zlewka 100ml | 6 |  |
| 30 | Szafka laboratoryjna mobilna: Opis – wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18mm, stelaż z profilu aluminiowego o wym. 30x30mm. Posiada 4 kółka z hamulcem i aluminiowe uchwyty po krótszych stronach, umożliwiające wygodne przemieszczanie szafki. Po jednej stronie szafki znajduje się składany blat, a po drugiej 2 zamykane na kluczyk szafki z półką o regulowanej wysokości oraz 5 szuflad. Wyposażona w gniazda elektryczne wysuwane z blatu i kabel o dł. Ok 1,5m. wym całkowite:168x56x91cm wym. Blatu: 152x51 wym. Wewnętrzne szafki: 44,8x45x72,6 wym. Wewnętrzne niższych szuflad: 39,8x37,8x7cm wym. Wewnętrzne wyższych szuflad: 39,8x37,8x16,5cm. | 1 |  |